## ZHMP KARLOVAC
ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KARLOVAČKE ŽUPANIJE
TROŠKOVNIK JEDNOSTAVNA NABAVA MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL
R.B. | NAZIV I OPIS PROIZVODA | JED. MJ. | PLAN. KOL. | KATALOŠKI BROJ | PROIZVOĐAČ | CIJENA | VRIJEDNOST | PDV %
1. | ALDEHIDNI DEZINFICIJENS ZA INSTRUMENTE, OPREMU I POVRŠINE 1L KONCENTRIRANA OTOPINA, 100 G OTOPINE SADRŽAVA: 6 g GLUTARALDEHIDA 8 g GLIOKSALA 5 G BENZALKONIJ-KLORIDA | KOM | 15
2. | ALDEHIDNI DEZINFICIJENS ZA POVRŠINE, INSTRUMENTE I OPREMU 1L U 100 G SADRŽI: 8 G GLUTARALDEHIDA 3 G DIDECILDIMETILAMONIJEVOG KLORIDA 6 G BEZALKOHOLNOG KLORIDA | KOM | 10
3. | BENZIN MEDICINSKI DAB 1 L | KOM | 21
4. | ETANOL 70% DENATURIRANI ZA ANTISEPTIČKU PRIMJENU 1 L | KOM | 69
5. | INCIDIN FOAM á 750ml | KOM | 8
6. | OCTENISEPT BEZBOJNI 250ml | KOM | 1
7. | OCTENISEPT BEZBOJNI 1L | KOM | 3
8. | ALKOHOLNI ANTISEPTIK ZA RUKE SASTAV 0,8 g KLORHEKSIDINDIGLUKONATA U 80%-TNOM ETANOLU 200 ml | KOM | 10
9. | ALKOHOLNI ANTISEPTIK ZA KIRURŠKU I HIGIJENSKU DEZINFEKCIJU KOŽE SADRŽI: 0,8 g KLORHEKSIDIN GLUKONATA U 80 % TNOM ETANOLU 500 ml | KOM | 20
10. | DETERGENTNI ANTISEPTIK ZA RUKE I KOŽU KOJI SADRŽI U 100 ml 4,5 g KLORHEKSIDIN GLUKONATA 500 ml | KOM | 30
11. | DETERGENTNI ANTISEPTIK ZA RUKE I KOŽU KOJI SADRŽI U 100 ml 4,5 g KLORHEKSIDIN GLUKONATA 3L | KOM | 20
12. | RASPRŠIVAČ INCIDIN FOAM | KOM | 3
13. | VODIK PEROKSID 3% 1l | KOM | 10
14. | ESMARKOVA POVESKA S KOPČOM | KOM | 9
| FOLIJA ZA UTOPLJAVANJE 160 x 210 cm | KOM | 240
15. | GAZA STERILNA 1/2m | KOM | 1450
16. | GAZA STERILNA 1/4m | KOM | 955
17. | GAZA STERILNA 1m | KOM | 1340
18. | GEL EEG EKG KONTAKTNI ZEROGEL 250ml/260g | KOM | 1
19. | GLUKOTEST TRAKE BIONIME GS720 a'25 | PAK | 3
20. | GLUKOTEST TRAKE BIONIME GS720 a'50 | PAK | 91
| LANCETE ZA VAĐENJE KRVI a 200 | PAK | 20
21. | GUMENI PRST KIRURŠKI VELIČINA 4 á100 | PAK | 1
22. | INFUDROP AIR 21P, IFG 175 cm | KOM | 320
23. | INSTILLA GEL ALMED 5ml á25 | PAK | 2
24. | INJEKCIJSKA IGLA 0,6x25 /100 PLAVA | PAK | 9
25. | INJEKCIJSKA IGLA 0,6x30 /100 PLAVA | PAK | 18
26. | INJEKCIJSKA IGLA 0,8x38 /100 ZELEN. | PAK | 3
27. | INJEKCIJSKA IGLA 0,8x40 /100 ZELEN. | PAK | 141
28. | KANILA I.V.G 14 (2.1 x 45) NARANČASTA, FLEKSIBILNA KRILCA OMOGUĆAVAJU JEDNOSTAVNU FIKSACIJU. DRUGI ULAZ OMOGUĆAVA DOZIRANJE LIJEKA TIJEKOM INFUZIJE. BOJA - KODIRAN ZAŠTITINI ČEP OMOGUĆAVA JEDNOSTAVNU IDENTIFIKACIJU DIMENZIJE KATETERA. ZAŠTITNA KAPA OSIGURAVA SPREČAVANJE RIZIKA KONTAMINACIJE. LUER-LOCK PRIKLJUČAK. TANKI FEP KATETER S TRI INTEGRIRANE LINIJE JE OTPORAN NA IZVIJANJE . TRANSPARENTNI NASTAVAK KANILE OMOGUĆAVA KONTROLU VRAĆANJA KRVI. MIKROPOROZNI HIDROFOBIČNI FILTER OMOGUĆAVA BRZ REFLUKS IZBJEGAVAJUĆI RIZIK KONTAMINACIJE. ATRAUMATIČNO OBLIKOVAN VRH FEP KATETERA. BEZ DEHP-A, BEZ LATEX-A | KOM | 50
29. | KANILA I.V.G 16 (1,6 x 45) SIVA FLEKSIBILNA KRILCA OMOGUĆAVAJU JEDNOSTAVNU FIKSACIJU. DRUGI ULAZ OMOGUĆAVA DOZIRANJE LIJEKA TIJEKOM INFUZIJE. BOJA - KODIRAN ZAŠTITINI ČEP OMOGUĆAVA JEDNOSTAVNU IDENTIFIKACIJU DIMENZIJE KATETERA. ZAŠTITNA KAPA OSIGURAVA SPREČAVANJE RIZIKA KONTAMINACIJE. LUER-LOCK PRIKLJUČAK. TANKI FEP KATETER S TRI INTEGRIRANE LINIJE JE OTPORAN NA IZVIJANJE . TRANSPARENTNI NASTAVAK KANILE OMOGUĆAVA KONTROLU VRAĆANJA KRVI. MIKROPOROZNI HIDROFOBIČNI FILTER OMOGUĆAVA BRZ REFLUKS IZBJEGAVAJUĆI RIZIK KONTAMINACIJE. ATRAUMATIČNO OBLIKOVAN VRH FEP KATETERA. BEZ DEHP-A, BEZ LATEX-A | KOM | 200
30. | KANILA I.V.G 18 (1,3 x 45) ZELENA FLEKSIBILNA KRILCA OMOGUĆAVAJU JEDNOSTAVNU FIKSACIJU. DRUGI ULAZ OMOGUĆAVA DOZIRANJE LIJEKA TIJEKOM INFUZIJE. BOJA - KODIRAN ZAŠTITINI ČEP OMOGUĆAVA JEDNOSTAVNU IDENTIFIKACIJU DIMENZIJE KATETERA. ZAŠTITNA KAPA OSIGURAVA SPREČAVANJE RIZIKA KONTAMINACIJE. LUER-LOCK PRIKLJUČAK. TANKI FEP KATETER S TRI INTEGRIRANE LINIJE JE OTPORAN NA IZVIJANJE . TRANSPARENTNI NASTAVAK KANILE OMOGUĆAVA KONTROLU VRAĆANJA KRVI. MIKROPOROZNI HIDROFOBIČNI FILTER OMOGUĆAVA BRZ REFLUKS IZBJEGAVAJUĆI RIZIK KONTAMINACIJE. ATRAUMATIČNO OBLIKOVAN VRH FEP KATETERA. BEZ DEHP-A, BEZ LATEX-A | KOM | 1900
31. | KANILA I.V.G 20 (1,0 x 32) ROZA FLEKSIBILNA KRILCA OMOGUĆAVAJU JEDNOSTAVNU FIKSACIJU. DRUGI ULAZ OMOGUĆAVA DOZIRANJE LIJEKA TIJEKOM INFUZIJE. BOJA - KODIRAN ZAŠTITINI ČEP OMOGUĆAVA JEDNOSTAVNU IDENTIFIKACIJU DIMENZIJE KATETERA. ZAŠTITNA KAPA OSIGURAVA SPREČAVANJE RIZIKA KONTAMINACIJE. LUER-LOCK PRIKLJUČAK. TANKI FEP KATETER S TRI INTEGRIRANE LINIJE JE OTPORAN NA IZVIJANJE . TRANSPARENTNI NASTAVAK KANILE OMOGUĆAVA KONTROLU VRAĆANJA KRVI. MIKROPOROZNI HIDROFOBIČNI FILTER OMOGUĆAVA BRZ REFLUKS IZBJEGAVAJUĆI RIZIK KONTAMINACIJE. ATRAUMATIČNO OBLIKOVAN VRH FEP KATETERA.BEZ DEHP-A, BEZ LATEX-A | KOM | 3050
32. | KANILA I.V.G 22 (0,8 x 25) PLAVA FLEKSIBILNA KRILCA OMOGUĆAVAJU JEDNOSTAVNU FIKSACIJU. DRUGI ULAZ OMOGUĆAVA DOZIRANJE LIJEKA TIJEKOM INFUZIJE. BOJA - KODIRAN ZAŠTITINI ČEP OMOGUĆAVA JEDNOSTAVNU IDENTIFIKACIJU DIMENZIJE KATETERA. ZAŠTITNA KAPA OSIGURAVA SPREČAVANJE RIZIKA KONTAMINACIJE. LUER-LOCK PRIKLJUČAK. TANKI FEP KATETER S TRI INTEGRIRANE LINIJE JE OTPORAN NA IZVIJANJE . TRANSPARENTNI NASTAVAK KANILE OMOGUĆAVA KONTROLU VRAĆANJA KRVI. MIKROPOROZNI HIDROFOBIČNI FILTER OMOGUĆAVA BRZ REFLUKS IZBJEGAVAJUĆI RIZIK KONTAMINACIJE. ATRAUMATIČNO OBLIKOVAN VRH FEP KATETERA. BEZ DEHP-A, BEZ LATEX-A | KOM | 1150
33. | KATETER ASPIRACIJSKI CH 14, DUŽINE 53 cm, KATETER JE IZRAĐEN IZ MEDICINSKOG PVC-a, MATIRANA POVRŠINA CIJEVI ELIMINIRA POTREBU ZA LUBRIKANTOM. KATETER JE SA OTVORENIM VRHOM I DVA BOČNA OTVORA. VELIČINA BOČNIH OTVORA JE PRILAGOĐENA DIMENZIJI CIJEVI I OBLIKOVANA TAKO DA OMOGUĆAVA UČINKOVITU ASPIRACIJU. MEKANI I ZAOBLJENI VRH, OBLIK LATERALNIH OTVORA I FLEKSIBILNA CIJEV ZA ATRAUMATSKO UVOĐENJE KROZ ENDOTRAHEALNU CIJEV. BOJE- KODIRAN PRIKLJUČAK ZA LAKŠU IDENTIFIKACIJU DIMENZIJE. BEZ DEHP-A, BEZ LATEX-A | KOM | 20
33. | KATETER ASPIRACIJSKI CH 16, DUŽINE 53 cm, KATETER JE IZRAĐEN IZ MEDICINSKOG PVC-a, MATIRANA POVRŠINA CIJEVI ELIMINIRA POTREBU ZA LUBRIKANTOM. KATETER JE SA OTVORENIM VRHOM I DVA BOČNA OTVORA. VELIČINA BOČNIH OTVORA JE PRILAGOĐENA DIMENZIJI CIJEVI I OBLIKOVANA TAKO DA OMOGUĆAVA UČINKOVITU ASPIRACIJU. MEKANI I ZAOBLJENI VRH, OBLIK LATERALNIH OTVORA I FLEKSIBILNA CIJEV ZA ATRAUMATSKO UVOĐENJE KROZ ENDOTRAHEALNU CIJEV. BOJE- KODIRAN PRIKLJUČAK ZA LAKŠU IDENTIFIKACIJU DIMENZIJE. BEZ DEHP-A, BEZ LATEX-A | KOM | 40
34. | KATETER ASPIRACIJSKI CH 18, DUŽINE 53 cm, KATETER JE IZRAĐEN IZ MEDICINSKOG PVC-a, MATIRANA POVRŠINA CIJEVI ELIMINIRA POTREBU ZA LUBRIKANTOM. KATETER JE SA OTVORENIM VRHOM I DVA BOČNA OTVORA. VELIČINA BOČNIH OTVORA JE PRILAGOĐENA DIMENZIJI CIJEVI I OBLIKOVANA TAKO DA OMOGUĆAVA UČINKOVITU ASPIRACIJU. MEKANI I ZAOBLJENI VRH, OBLIK LATERALNIH OTVORA I FLEKSIBILNA CIJEV ZA ATRAUMATSKO UVOĐENJE KROZ ENDOTRAHEALNU CIJEV. BOJE- KODIRAN PRIKLJUČAK ZA LAKŠU IDENTIFIKACIJU DIMENZIJE. BEZ DEHP-A, BEZ LATEX-A | KOM | 40
35. | KATETER ASPIRACIJSKI CH 20, DUŽINE 53 cm, KATETER JE IZRAĐEN IZ MEDICINSKOG PVC-a, MATIRANA POVRŠINA CIJEVI ELIMINIRA POTREBU ZA LUBRIKANTOM. KATETER JE SA OTVORENIM VRHOM I DVA BOČNA OTVORA. VELIČINA BOČNIH OTVORA JE PRILAGOĐENA DIMENZIJI CIJEVI I OBLIKOVANA TAKO DA OMOGUĆAVA UČINKOVITU ASPIRACIJU. MEKANI I ZAOBLJENI VRH, OBLIK LATERALNIH OTVORA I FLEKSIBILNA CIJEV ZA ATRAUMATSKO UVOĐENJE KROZ ENDOTRAHEALNU CIJEV. BOJE- KODIRAN PRIKLJUČAK ZA LAKŠU IDENTIFIKACIJU DIMENZIJE. BEZ DEHP-A, BEZ LATEX-A | KOM | 40
36. | KATETER URIINSKI CH 18 FOLY | KOM | 10
37. | KOMPRESA OČNA STERILNA á 15 | PAK | 1
38. | KOMPRESE 12sl 5 x 5 á100 | PAK | 62
39. | KOMPRESE 12sl 10 x 10 á100 | PAK | 96
40. | KOMPRESE STERILNE 12sl 10x10 á 1 | KOM | 110
41. | KOMPRESE STERILNE 12sl 10x10 á 10 | PAK | 20
42. | KOMPRESE STERILNE 16sl 5x8 a' 10 | PAK | 50
43. | KOMPRESE STERILNE 16sl 5x8 a' 100 | PAK | 6
44. | KONAC KIR.3/0 MERSILC W328H a36 | PAK | 2
45. | KUTIJA ZA ODLAGANJE IGALA 0,5l | KOM | 50
46. | MARAMA TROKUTNA á 1 | KOM | 110
47. | MASKA KIRURŠKA S GUMICOM 3sl. PLAVA á 50 | PAK | 6
48. | MASKA KIRURŠKA S GUMICOM 3sl. ZELENA a 50 | PAK | 2
49. | MASKA LARINGEALNA, VEL. 3 | KOM | 1
50. | MASKA LARINGEALNA, VEL. 4 | KOM | 1
51. | MASKA LARINGEALNA, VEL. 5 | KOM | 1
52. | MASKA ZA KISIK S REZERVOAROM ZA DJECU S | KOM | 5
53. | MASKA ZA KISIK S REZERVOAROM ZA ODRASLE M i L | KOM | 80
54. | MASKA ZA KISIK ODRASLI S O-HIO VREĆICOM XL | KOM | 40
55. | MASKA ZA KISIK ZA DJECU S O-HIO VREĆICOM | KOM | 2
56. | MASKA ZA KISIK ZA ODRASLE S O-HIO VREĆICOM | KOM | 191
57. | MASKA I-GEL, VEL.2 | KOM | 10
57. | MASKA I-GEL, VEL.3 | KOM | 30
58. | MASKA I-GEL, VEL.4 | KOM | 30
59. | MASKA I-GEL, VEL.5 | KOM | 14
60. | KIRURŠKA SAMOLJEPLJIVA TRAKA 15 cm x 9,1 m, MEKANA, POROZNA (NETKANA), VISOKOG INTEGRITETA VLAKNA, PERFORIRANA RADI LAKŠEG TRGANJA, NIJE VODOOTPORNA, ELASTIČNA, ZA NJEŽNU KOŽU ILI DUGOTRAJNO NOŠENJE, VRLO PRILAGODLJIVA, SADRŽI HIPOALERGIJSKO AKRILATNO LJEPILO KOJE SE AKTIVIRA PRITISKOM | KOM | 4
61. | TRAKA NETKANA PAPIRNATA 2,5 cm x 9,14 m, PAKIRANA PO 12 ROLA, PRILAGODLJIVA, MIKROPOROZNA, NIJE VODOOTPORNA, ZA NJEŽNU I OSJETLJIVU KOŽU I DUGOTRAJNO NOŠENJE S DISPENZEROM ZA LAGANO ODVAJANJE I REZANJE, BIJELA , SADRŽI HIPOALERGIJSKO – AKRILATNO LJEPILO KOJE SE AKTIVIRA PRITISKOM | PAK | 40
61. | TRAKA NETKANA PAPIRNATA 2,5 cm x 9,14 m, PAKIRANA PO 12 ROLA, PRILAGODLJIVA, MIKROPOROZNA, NIJE VODOOTPORNA, ZA NJEŽNU I OSJETLJIVU KOŽU I DUGOTRAJNO NOŠENJE BEZ DISPENZERA, BIJELA , SADRŽI HIPOALERGIJSKO – AKRILATNO LJEPILO KOJE SE AKTIVIRA PRITISKOM | PAK | 40
| NAOČALE ZAŠTITNE | KOM | 6
62. | PAPIRNATA ROLA ZA KREVET 60cm x 80m | KOM | 20
63. | PLAHTA VLIES ZELENA 140x240cm | KOM | 270
| PVC KAPICE ZA B.BRAUN TOPLOMJER | KOM | 400
64. | RUKAVICE KIRURŠKE STERILNE VELIČINA 7.0 á 70 pari | PAK | 7
64. | RUKAVICE KIRURŠKE STERILNE VELIČINA 8.0 á 70 pari | PAK | 7
65. | RUKAVICE LATEX L 100kom | PAK | 9
66. | RUKAVICE LATEX M 100kom | PAK | 7
67. | RUKAVICE LATEX S 100kom | PAK | 3
68. | RUKAVICE NITRIL BEZ TALKA S a' 200kom | PAK | 47
69. | RUKAVICE NITRIL BEZ TALKA M a' 200kom | PAK | 86
70. | RUKAVICE NITRIL BEZ TALKA L a' 200kom | PAK | 163
71. | RUKAVICE NITRIL BEZ TALKA XL a' 180kom | PAK | 58
72. | SET ZA INFUZIJU S PLASTIČNIM VRHOM, KOMORA ZA INFUZIJU OD PVC-a BEZ DOP-a, ZRAČNI BAKTERIJSKI FILTAR 1,2 µm, DISK FILTAR 15 µm, PVC CIJEV DULJINE 1500 mm, PROMJERA ø 3 / 4,1 mm, NASTAVAK ZA DODATNU TERAPIJU BEZ LATEKSA, LUER LOCK PRIKLJUČAK (MUŠKI) SA ZAŠTITNOM KAPICOM | KOM | 1190
73. | SET ZA KISIK, MEKAN, KRATAK, FIKSIRANI NOSNI KATETER MINIMALNO NADRAŽUJE SLUZNICU I UDOBAN JE ZA PACIJENTA. NADOMJEŠĆUJE UPOTREBU MASKE. OLAKŠAVA PROMATRANJE CIANOZE. PROTOK KISIKA KROZ NOSNIK JE IZJEDNAČEN. MEKAN PRIKLJUČAK OMOGUĆAVA JEDNOSTAVAN PRILJUČAK NA IZVOR KISIKA. PROPUSNA I FLEKSIBILNA CIJEV IZRAĐENA OD MEDICINSKOG PVC-A, PROMJER 2,8/4,0 mm. BEZ DEHP-A,BEZ LATEX-A | KOM | 235
| SET ZA KISIK ZA ODRASLE (MASKA + CRIJEVO + BALON) | KOM | 250
74. | SKALPEL NOŽIĆI NO 10 á 100 KOM | PAK | 2
75. | SKALPEL NOŽIĆI NO 11 á 100 KOM | PAK | 1
76. | SKALPEL NOŽIĆI NO 15 á 100 KOM | PAK | 1
77. | TRAKA 6 x 75 mm STERILNO PAKIRANE OD NETKANOG MATERIJALA POJAČANE FILAMENTIMA ZA BOLJU ČVRSTOĆU, BIJELE ILI U BOJI KOŽE , HIPOALERGIJSKO LJEPILO ZA POVRŠINSKO ZATVARANJE RANA, 50 PAKETIĆA PO 3 TRAKICE | PAK | 1
77. | TRAKA 12 x 100 mm STERILNO PAKIRANE OD NETKANOG MATERIJALA POJAČANE FILAMENTIMA ZA BOLJU ČVRSTOĆU, BIJELE ILI U BOJI KOŽE , HIPOALERGIJSKO LJEPILO ZA POVRŠINSKO ZATVARANJE RANA, 50 PAKETIĆA PO 6 TRAKICA | PAK | 4
78. | TRAKA STERILNO PAKIRANE OD NETKANOG MATERIJALA POJAČANE FILAMENTIMA ZA BOLJU ČVRSTOĆU, BIJELE ILI U BOJI KOŽE , HIPOALERGIJSKO LJEPILO ZA POVRŠINSKO ZATVARANJE RANA S PROZIRNOM SAMOLJEPIVOM POLIURETANSKOM FOLIJOM KOJOM SE PREKRIVA PODRUČJE RANE. DIMENZIJA TRAKICA 12 x 48 mm DIMENZIJE FOLIJE 48 x 60 mm. PAKIRANJE: 5 TRAKICA I 1 FOLIJA U OMOTU, 25 OMOTA U PAKIRANJU. | PAK | 1
79. | SUKCIJSKO CRIJEVO ø10mm DUŽINE 1,3m | KOM | 1
80. | ŠPATULE ZA PREGLED GRLA á 100 | PAK | 26
81. | ŠPRICA DVODJELNA 2 ml á 100 | PAK | 64
82. | ŠPRICA DVODJELNA 5 ml á 100 | PAK | 59
83. | ŠPRICA DVODJELNA 10 ml á 100 | PAK | 16
84. | ŠPRICA DVODJELNA 20 ml á 80 | PAK | 11
85. | FOLIJA PROZIRNA POLIURETANSKA 6 x 7 cm ZA FIKSACIJU I.V. KATETERA, PREVENCIJU DEKUBITUSA, ZAŠTITU UGROŽENE KOŽE,STERILNA , ELASTIČAN, POLUPROPUSNA BARIJERA, OMOGUĆUJE DISANJE KOŽE, ZAŠTITA ZA KOŽU; SADRŽI HIPOALERGIJSKO LJEPILO A 100 KOMADA | PAK | 1
86. | TOPLOMJER HUMANI TEKUĆA LEGURA BEZ ŽIVE | KOM | 20
87. | TOPLOMJER DIGITALNI, MJERI TJELESNU TEMPERATURU BRZO I JEDNOSTAVNO, PODPAZUŠNO, ORALNO ILI REKTALNO, VODOOTPORAN I NELOMLJIV, S VELIKIM DIGITALNIM ZASLONOM ZA LAKŠE OČITANJE VRIJEDNOSTI. ZVUČNI SIGNAL OZNAČAVA POČETAK I KRAJ MJERENJA TEMPERATURE. VRIJEME MJERENJA 10 SEKUNDI. | KOM | 2
88. | TRAKA 1,25 cm x 9,14 m ČVRSTA, PROZIRNA, PERFORIRANA POLIETILENSKA PLASTIČNA , MIKROPOROZNA, ODLIČNO SE TRGA U OBA SMJERA ( VODORAVNO I OKOMITO) ZA FIKSACIJU POMOĆNIH SREDSTAVA, ODLIČNA INICIJALNA LJEPLJIVOST, POLUELASTIČNA, POLUPROPUSNA; SADRŽI HIPOALERGIJSKO LJEPILO NA BAZI AKRILATA KOJE SE AKTIVIRA PRITISKOM PAKIRANO A 24 ROLE | PAK | 1
89. | TRAKA 2,50 cm x 9,14 m ČVRSTA, PROZIRNA, PERFORIRANA POLIETILENSKA PLASTIČNA , MIKROPOROZNA, ODLIČNO SE TRGA U OBA SMJERA ( VODORAVNO I OKOMITO) ZA FIKSACIJU POMOĆNIH SREDSTAVA, ODLIČNA INICIJALNA LJEPLJIVOST, POLUELASTIČNA, POLUPROPUSNA; SADRŽI HIPOALERGIJSKO LJEPILO NA BAZI AKRILATA KOJE SE AKTIVIRA PRITISKOM PAKIRANO A 12 ROLA | PAK | 39
90. | TUBUS TRAHEALNI S CUFF-om VEL. 6.0 | KOM | 13
91. | TUBUS TRAHEALNI S CUFF-om VEL. 7.0 | KOM | 20
92. | TUBUS TRAHEALNI S CUFF-om VEL. 7.5 | KOM | 60
93. | TUBUS TRAHEALNI S CUFF-om VEL. 8.0 | KOM | 25
94. | TUBUS TRAHEALNI S CUFF-om VEL. 8.5 | KOM | 16
| TUBUS NAZOFARINGEALNI (RAZNE VELIČINE) | KOM | 30
| MANDREN ZA TUBUS (RAZNE VELIČINE) | KOM | 6
95. | VATA ZAVOJNA 1000 gr 100 % PAMUK,BIJELA VATA,MEHANIČKI PROČIŠĆENA,FORMIRANA U RUNO I ZAPAKIRANA.PAMUČNA VLAKNA I TO NAJMANJE 10 mm PROSJEĆNE DULJINE VLAKANA,NAMOTANA U ROLU SA ODVOJIVIM SLOJEM PAPIRA IZMEĐU SLOJEVA U PUNOJ ŠIRINI. | KOM | 1
96. | VATA ZAVOJNA 500 gr 100 % PAMUK,BIJELA VATA,MEHANIČKI PROČIŠĆENA,FORMIRANA U RUNO I ZAPAKIRANA.PAMUČNA VLAKNA I TO NAJMANJE 10 mm PROSJEĆNE DULJINE VLAKANA,NAMOTANA U ROLU SA ODVOJIVIM SLOJEM PAPIRA IZMEĐU SLOJEVA U PUNOJ ŠIRINI. | KOM | 48
97. | VAZELINSKA GAZA 5 x 5 cm á 10 | PAK | 1
98. | VAZELINSKA GAZA 10 x 10 cm á 10 | PAK | 6
99. | VAZELIN BIJELI DAB 100g | KOM | 2
100. | VENEFLEX SISTEM 21G 0,80x19mm | KOM | 86
101. | VENEFLEX SISTEM 22G 0,70x19mm | KOM | 100
102. | VENEFLEX SISTEM 23G 0,60x19mm | KOM | 350
103. | VENEFLEX SISTEM 25G 0,50x19mm | KOM | 100
104. | SANITETSKA MREŽA VELIČINE 2, DUŽINE 25m, NAMIJENJENA PRIČVRŠĆIVANJU ZAVOJNOG MATERIJALA.PLETENA U OBLIKU CIJEVI, MREŽASTA STRUKTURA OSIGURAVA PROZAČNOST, A UZDUŽNA I POPREČNA RASTEZLJIVOST ZADRŽAVA ELASTICITET I PRI DUGOTRAJNIJOJ UPOTREBI.MREŽA SE LAKO REŽE U SVIM SMJEROVIMA BEZ TRGANJA.SASTAV:65% GUMA,35% POLIAMID | KOM | 1
105. | SANITETSKA MREŽA VELIČINE 3, DUŽINE 25m, NAMIJENJENA PRIČVRŠĆIVANJU ZAVOJNOG MATERIJALA.PLETENA U OBLIKU CIJEVI, MREŽASTA STRUKTURA OSIGURAVA PROZAČNOST, A UZDUŽNA I POPREČNA RASTEZLJIVOST ZADRŽAVA ELASTICITET I PRI DUGOTRAJNIJOJ UPOTREBI.MREŽA SE LAKO REŽE U SVIM SMJEROVIMA BEZ TRGANJA.SASTAV:65% GUMA,35% POLIAMID | KOM | 1
106. | SANITETSKA MREŽA VELIČINE 4, DUŽINE 25m, NAMIJENJENA PRIČVRŠĆIVANJU ZAVOJNOG MATERIJALA.PLETENA U OBLIKU CIJEVI, MREŽASTA STRUKTURA OSIGURAVA PROZAČNOST, A UZDUŽNA I POPREČNA RASTEZLJIVOST ZADRŽAVA ELASTICITET I PRI DUGOTRAJNIJOJ UPOTREBI.MREŽA SE LAKO REŽE U SVIM SMJEROVIMA BEZ TRGANJA.SASTAV:65% GUMA,35% POLIAMID | KOM | 2
107. | SANITETSKA MREŽA VELIČINE 5, DUŽINE 25m, NAMIJENJENA PRIČVRŠĆIVANJU ZAVOJNOG MATERIJALA.PLETENA U OBLIKU CIJEVI, MREŽASTA STRUKTURA OSIGURAVA PROZAČNOST, A UZDUŽNA I POPREČNA RASTEZLJIVOST ZADRŽAVA ELASTICITET I PRI DUGOTRAJNIJOJ UPOTREBI.MREŽA SE LAKO REŽE U SVIM SMJEROVIMA BEZ TRGANJA.SASTAV:65% GUMA,35% POLIAMID | KOM | 13
108. | SANITETSKA MREŽA VELIČINE 6, DUŽINE 25m, NAMIJENJENA PRIČVRŠĆIVANJU ZAVOJNOG MATERIJALA.PLETENA U OBLIKU CIJEVI, MREŽASTA STRUKTURA OSIGURAVA PROZAČNOST, A UZDUŽNA I POPREČNA RASTEZLJIVOST ZADRŽAVA ELASTICITET I PRI DUGOTRAJNIJOJ UPOTREBI.MREŽA SE LAKO REŽE U SVIM SMJEROVIMA BEZ TRGANJA.SASTAV:65% GUMA,35% POLIAMID | KOM | 17
109. | SANITETSKA MREŽA VELIČINE 7, DUŽINE 25m, NAMIJENJENA PRIČVRŠĆIVANJU ZAVOJNOG MATERIJALA.PLETENA U OBLIKU CIJEVI, MREŽASTA STRUKTURA OSIGURAVA PROZAČNOST, A UZDUŽNA I POPREČNA RASTEZLJIVOST ZADRŽAVA ELASTICITET I PRI DUGOTRAJNIJOJ UPOTREBI.MREŽA SE LAKO REŽE U SVIM SMJEROVIMA BEZ TRGANJA.SASTAV:65% GUMA,35% POLIAMID | KOM | 3
110. | SANITETSKA MREŽA VELIČINE 8, DUŽINE 25m, NAMIJENJENA PRIČVRŠĆIVANJU ZAVOJNOG MATERIJALA.PLETENA U OBLIKU CIJEVI, MREŽASTA STRUKTURA OSIGURAVA PROZAČNOST, A UZDUŽNA I POPREČNA RASTEZLJIVOST ZADRŽAVA ELASTICITET I PRI DUGOTRAJNIJOJ UPOTREBI.MREŽA SE LAKO REŽE U SVIM SMJEROVIMA BEZ TRGANJA.SASTAV:65% GUMA,35% POLIAMID | KOM | 1
111. | PRILAGODLJIVA SAMOLJEPIVA TRAKA 15cm x 10m OD NETKANOG MATERIJALA. MEKANA,POPREČNO RASTEZLJIVA TRAKA ZA PRIČVRŠĆIVANJE GAZE,UPIJAJUĆIH KOMPRESA I OBLOGA ZA RANE TE KANILA I KATETERA.ZBOG IZVANREDNE PRILAGODLJIVOSTI,MOGUĆE JE PRIMJENJIVATI NA PREGIBIMA JER SE IZVRSNO PRILAGOĐAVA SVIM TJELESNIM OBLICIMA. ZAŠTITNI PAPIR JE ZAREZAN PO SREDINI NA LEĐNOJ STRANI, ŠTO OLAKŠAVA ODSTRANJENJE.OZNAČEN JE MREŽOM S CENTIMETARSKIM JEDINICAMA,ZATO JE UPORABA JEDNOSTAVNA I RACIONALNA. | KOM | 3
112. | YANKAUER KANILA ZA SUKCIJU 8 mm | KOM | 20
113. | ZAVOJ KALIKO UTKANI 5cm x 5m | KOM | 400
114. | ZAVOJ KALIKO UTKANI 8cm x 5m | KOM | 370
115. | ZAVOJ KALIKO UTKANI 10cm x 5m | KOM | 200
116. | ZAVOJ KALIKO UTKANI 10cm x 10m | KOM | 140
117. | ZAVOJ KALIKO UTKANI 12cm x 5m | KOM | 60
118. | ZAVOJ KALIKO UTKANI 15cm x 5m | KOM | 124
119. | ZAVOJ KALIKO UTKANI 15cm x 10m | KOM | 110
120. | ELASTIČNI ZAVOJ 6 cm x 4 m ZA UČVRŠĆIVANJE S TKANIM RUBOM,S POVRŠINOM BEZ NABORA.100 % ELASTIČAN, U BIJELOJ BOJI. JAKO NAKOVRČANE POLIAMIDNE NITI U OSNOVI ZAVOJA OMOGUĆAVAJU DUGOTRAJNU ELASTIČNOST I MALU NAPETOST. ZAVOJ SE MOŽE STERILIZIRATI. SASTAV: 51%VISKOZA I 49% POLIAMID | KOM | 155
121. | ELASTIČNI ZAVOJ 8 cm x 4 m ZA UČVRŠĆIVANJE S TKANIM RUBOM,S POVRŠINOM BEZ NABORA.100 % ELASTIČAN, U BIJELOJ BOJI. JAKO NAKOVRČANE POLIAMIDNE NITI U OSNOVI ZAVOJA OMOGUĆAVAJU DUGOTRAJNU ELASTIČNOST I MALU NAPETOST. ZAVOJ SE MOŽE STERILIZIRATI. SASTAV: 51%VISKOZA I 49% POLIAMID | KOM | 50
122. | ELASTIČNI ZAVOJ 10 cm x 4 m ZA UČVRŠĆIVANJE S TKANIM RUBOM,S POVRŠINOM BEZ NABORA.100 % ELASTIČAN, U BIJELOJ BOJI. JAKO NAKOVRČANE POLIAMIDNE NITI U OSNOVI ZAVOJA OMOGUĆAVAJU DUGOTRAJNU ELASTIČNOST I MALU NAPETOST. ZAVOJ SE MOŽE STERILIZIRATI. SASTAV: 51%VISKOZA I 49% POLIAMID | KOM | 100
Ukupno bez PDV-a
Iznos PDV-a
Ukupno (KN) s PDV-om
ROK ISPORUKE : U roku od ____________dana po primitku narudžbe
ROK PLAĆANJA: U roku od ___________ dana po ispostavi robe |  |  |  |  | Ponuditelj
(potpis i štambilj ponuditelja)